附件：航标参数表

一、灯桩参数

| 序号 | 编号 | 名称 | 位置 （WGS-84坐标） | 灯质 | 灯高 （米） | 桩高 （米） | 射程 （海里） | 构造 | 附记 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 山东半岛南3号风电场A01号风机警示灯桩 | 36º22′54″.0N 121º22′31″.0E | 莫C黄12s | 13.3 | 1.5 | 5 | 钢结构 | 新设 |
|  |  | 山东半岛南3号风电场A07号风机警示灯桩 | 36º23′30″.0N 121º24′25″.1E | 莫C黄12s | 13.3 | 1.5 | 2 | 钢结构 | 新设 |
|  |  | 山东半岛南3号风电场A12号风机警示灯桩 | 36º23′59″.7N 121º26′00″.2E | 莫C黄12s | 13.3 | 1.5 | 2 | 钢结构 | 新设 |
|  |  | 山东半岛南3号风电场A16号风机助航灯桩 | 36º24′23″.6N 121º27′16″.5E | 莫C黄12s | 13.3 | 1.5 | 4 | 钢结构 | 新设 |
|  |  | 山东半岛南3号风电场A17号风机警示灯桩 | 36º24′34″.2N 121º27′50″.8E | 莫C黄12s | 13.3 | 1.5 | 2 | 钢结构 | 新设 |
|  |  | 山东半岛南3号风电场A23号风机警示灯桩 | 36º25′09″.7N 121º29′44″.4E | 莫C黄12s | 13.3 | 1.5 | 2 | 钢结构 | 新设 |
|  |  | 山东半岛南3号风电场A29号风机警示灯桩 | 36º25′45″.0N 121º31′38″.2E | 莫C黄12s | 13.3 | 1.5 | 5 | 钢结构 | 新设 |
|  |  | 山东半岛南3号风电场A30号风机警示灯桩 | 36º24′40″.9N 121º31′54″.6E | 莫C黄12s | 13.3 | 1.5 | 5 | 钢结构 | 新设 |
|  |  | 山东半岛南3号风电场A36号风机警示灯桩 | 36º23′58″.0N 121º29′58″.2E | 莫C黄12s | 13.3 | 1.5 | 2 | 钢结构 | 新设 |
|  |  | 山东半岛南3号风电场A41号风机警示灯桩 | 36º23′22″.2N 121º28′21″.4E | 莫C黄12s | 13.3 | 1.5 | 2 | 钢结构 | 新设 |
|  |  | 山东半岛南3号风电场A42号风机助航灯桩 | 36º23′09″.8N 121º27′47″.8E | 莫C黄12s | 13.3 | 1.5 | 4 | 钢结构 | 新设 |
|  |  | 山东半岛南3号风电场A46号风机警示灯桩 | 36º22′43″.1N 121º26′35″.8E | 莫C黄12s | 13.3 | 1.5 | 2 | 钢结构 | 新设 |
|  |  | 山东半岛南3号风电场A52号风机警示灯桩 | 36º22′03″.2N 121º24′47″.8E | 莫C黄12s | 13.3 | 1.5 | 2 | 钢结构 | 新设 |
|  |  | 山东半岛南3号风电场A58号风机警示灯桩 | 36º21′23″.2N 121º22′59″.7E | 莫C黄12s | 13.3 | 1.5 | 5 | 钢结构 | 新设 |
|  |  | 山东半岛南3号风电场升压站警示灯桩 | 36º22′48″.9N 121º25′51″.8E | 莫C黄12s | 32.4 | 1.5 | 5 | 钢结构 | 新设 |
|  |  | 山东半岛南4号风电场1号风机警示灯桩 | 36º25′53″.9N 121º20′57″.6E | 莫C黄12s | 13.3 | 1.5 | 5 | 钢结构 | 新设 |
|  |  | 山东半岛南4号风电场7号风机警示灯桩 | 36º26′34″.2N 121º23′05″.1E | 莫C黄12s | 13.3 | 1.5 | 2 | 钢结构 | 新设 |
|  |  | 山东半岛南4号风电场13号风机警示灯桩 | 36º27′14″.4N 121º25′12″.5E | 莫C黄12s | 13.3 | 1.5 | 2 | 钢结构 | 新设 |
|  |  | 山东半岛南4号风电场14号风机助航灯桩 | 36º27′30″.0N 121º26′01″.8E | 莫C黄12s | 13.3 | 1.5 | 4 | 钢结构 | 新设 |
|  |  | 山东半岛南4号风电场19号风机警示灯桩 | 36º28′1″.3N 121º27′41″.3E | 莫C黄12s | 13.3 | 1.5 | 2 | 钢结构 | 新设 |
|  |  | 山东半岛南4号风电场24号风机警示灯桩 | 36º28′33″.3N 121º29′23″.3E | 莫C黄12s | 13.3 | 1.5 | 5 | 钢结构 | 新设 |
|  |  | 山东半岛南4号风电场29号风机警示灯桩 | 36º28′31″.8N 121º31′15″.4E | 莫C黄12s | 13.3 | 1.5 | 5 | 钢结构 | 新设 |
|  |  | 山东半岛南4号风电场30号风机警示灯桩 | 36º24′31″.3N 121º21′24″.0E | 莫C黄12s | 13.3 | 1.5 | 5 | 钢结构 | 新设 |
|  |  | 山东半岛南4号风电场36号风机警示灯桩 | 36º25′11″.2N 121º23′31″.1E | 莫C黄12s | 13.3 | 1.5 | 2 | 钢结构 | 新设 |
|  |  | 山东半岛南4号风电场43号风机警示灯桩 | 36º25′57″.6N 121º25′59″.4E | 莫C黄12s | 13.3 | 1.5 | 2 | 钢结构 | 新设 |
|  |  | 山东半岛南4号风电场44号风机助航灯桩 | 36º26′08″.2N 121º26′33″.8E | 莫C黄12s | 13.3 | 1.5 | 4 | 钢结构 | 新设 |
|  |  | 山东半岛南4号风电场48号风机警示灯桩 | 36º26′34″.7N 121º27′58″.6E | 莫C黄12s | 13.3 | 1.5 | 2 | 钢结构 | 新设 |
|  |  | 山东半岛南4号风电场53号风机警示灯桩 | 36º27′07″.9N 121º29′44″.2E | 莫C黄12s | 13.3 | 1.5 | 2 | 钢结构 | 新设 |
|  |  | 山东半岛南4号风电场58号风机警示灯桩 | 36º27′41″.0N 121º31′30″.2E | 莫C黄12s | 13.3 | 1.5 | 5 | 钢结构 | 新设 |
|  |  | 山东半岛南4号风电场升压站警示灯桩 | 36º26′48″.6N 121º24′47″.7E | 莫C黄12s | 33.4 | 1.5 | 5 | 钢结构 | 新设 |

二、实体AIS航标参数

| 序号 | 编号 | 名称 | 英文名称 | 位置 （WGS-84坐标） | MMSI | 发射 模式 | 发射时间间隔 | 用途 种类 | 附记 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 山东半岛南3号风电场A01风机实体AIS航标 | SDS NO3 WindFarm A01 | 36º22′54″.0N, 121º22′31″.0E | 994121239 | 自主 连续 | 180秒 | 灯桩 （专用标志） | 新设 |
| 2 |  | 山东半岛南3号风电场A29风机实体AIS航标 | SDS NO3 WindFarm A29 | 36º25′45″.0N, 121º31′38″.2E | 994121240 | 自主 连续 | 180秒 | 灯桩 （专用标志） | 新设 |
| 3 |  | 山东半岛南3号风电场A30风机实体AIS航标 | SDS NO3 WindFarm A30 | 36º24′40″.9N, 121º31′54″.6E | 994121241 | 自主 连续 | 180秒 | 灯桩 （专用标志） | 新设 |
| 4 |  | 山东半岛南3号风电场A58风机实体AIS航标 | SDS NO3 WindFarm A58 | 36º21′23″.2N, 121º22′59″.7E | 994121242 | 自主 连续 | 180秒 | 灯桩 （专用标志） | 新设 |
| 5 |  | 山东半岛南3号风电场升压站实体AIS航标 | SDS NO3 WindFarm Booster Station | 36º22′48″.9N, 121º25′51″.8E | 994121243 | 自主 连续 | 180秒 | 灯桩 （专用标志） | 新设 |
| 6 |  | 山东半岛南4号风电场1号风机实体AIS航标 | SDS NO4 WindFarm 1 | 36º25′53″.9N, 121º20′57″.6E | 994121244 | 自主 连续 | 180秒 | 灯桩 （专用标志） | 新设 |
| 7 |  | 山东半岛南4号风电场24号风机实体AIS航标 | SDS NO4 WindFarm 24 | 36º28′33″.3N, 121º29′23″.3E | 994121245 | 自主 连续 | 180秒 | 灯桩 （专用标志） | 新设 |
| 8 |  | 山东半岛南4号风电场29号风机实体AIS航标 | SDS NO4 WindFarm 29 | 36º28′31″.8N, 121º31′15″.4E | 994121246 | 自主 连续 | 180秒 | 灯桩 （专用标志） | 新设 |
| 9 |  | 山东半岛南4号风电场30号风机实体AIS航标 | SDS NO4 WindFarm 30 | 36º24′31″.3N, 121º21′24″.0E | 994121247 | 自主 连续 | 180秒 | 灯桩 （专用标志） | 新设 |
| 10 |  | 山东半岛南4号风电场58号风机实体AIS航标 | SDS NO4 WindFarm 58 | 36º27′41″.0N, 121º31′30″.3E | 994121248 | 自主 连续 | 180秒 | 灯桩 （专用标志） | 新设 |
| 11 |  | 山东半岛南4号风电场升压站实体AIS航标 | SDS NO4 WindFarm Booster Station | 36º26′48″.6N, 121º24′47″.7E | 994121249 | 自主 连续 | 180秒 | 灯桩 （专用标志） | 新设 |