附件：航标参数表

一、灯桩参数

| 序号 | 名称 | 位置 （WGS-84坐标） | 灯质 | 灯高 （米） | 桩高 （米） | 射程 （海里） | 构造 | 附记 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 山东半岛南3号风电场A01号风机警示灯桩 | 36°22′54″.0N 121°22′31″.0E | 莫C黄12s | 13.3 | 1.5 | 5 | 钢结构 | 新设 |
| 2 | 山东半岛南3号风电场A07号风机警示灯桩 | 36°23′30″.0N 121°24′25″.1E | 莫C黄12s | 13.3 | 1.5 | 2 | 钢结构 | 新设 |
| 3 | 山东半岛南3号风电场A12号风机警示灯桩 | 36°23′59″.7N 121°26′00″.2E | 莫C黄12s | 13.3 | 1.5 | 2 | 钢结构 | 新设 |
| 4 | 山东半岛南3号风电场A16号风机助航灯桩 | 36°24′23″.6N 121°27′16″.5E | 莫C黄12s | 13.3 | 1.5 | 4 | 钢结构 | 新设 |
| 5 | 山东半岛南3号风电场A17号风机警示灯桩 | 36°24′34″.2N 121°27′50″.8E | 莫C黄12s | 13.3 | 1.5 | 2 | 钢结构 | 新设 |
| 6 | 山东半岛南3号风电场A23号风机警示灯桩 | 36°25′09″.7N 121°29′44″.4E | 莫C黄12s | 13.3 | 1.5 | 2 | 钢结构 | 新设 |
| 7 | 山东半岛南3号风电场A29号风机警示灯桩 | 36°25′45″.0N 121°31′38″.2E | 莫C黄12s | 13.3 | 1.5 | 5 | 钢结构 | 新设 |
| 8 | 山东半岛南3号风电场A30号风机警示灯桩 | 36°24′40″.9N 121°31′54″.6E | 莫C黄12s | 13.3 | 1.5 | 5 | 钢结构 | 新设 |
| 9 | 山东半岛南3号风电场A36号风机警示灯桩 | 36°23′58″.0N 121°29′58″.2E | 莫C黄12s | 13.3 | 1.5 | 2 | 钢结构 | 新设 |
| 10 | 山东半岛南3号风电场A41号风机警示灯桩 | 36°23′22″.2N 121°28′21″.4E | 莫C黄12s | 13.3 | 1.5 | 2 | 钢结构 | 新设 |
| 11 | 山东半岛南3号风电场A42号风机助航灯桩 | 36°23′09″.8N 121°27′47″.8E | 莫C黄12s | 13.3 | 1.5 | 4 | 钢结构 | 新设 |
| 12 | 山东半岛南3号风电场A46号风机警示灯桩 | 36°22′43″.1N 121°26′35″.8E | 莫C黄12s | 13.3 | 1.5 | 2 | 钢结构 | 新设 |
| 13 | 山东半岛南3号风电场A52号风机警示灯桩 | 36°22′03″.2N 121°24′47″.8E | 莫C黄12s | 13.3 | 1.5 | 2 | 钢结构 | 新设 |
| 14 | 山东半岛南3号风电场A58号风机警示灯桩 | 36°21′23″.2N 121°22′59″.7E | 莫C黄12s | 13.3 | 1.5 | 5 | 钢结构 | 新设 |
| 15 | 山东半岛南3号风电场升压站警示灯桩 | 36°22′48″.9N 121°25′51″.8E | 莫C黄12s | 32.4 | 1.5 | 5 | 钢结构 | 新设 |
| 16 | 山东半岛南4号风电场1号风机警示灯桩 | 36°25′53″.9N 121°20′57″.6E | 莫C黄12s | 13.3 | 1.5 | 5 | 钢结构 | 新设 |
| 17 | 山东半岛南4号风电场7号风机警示灯桩 | 36°26′34″.2N 121°23′05″.1E | 莫C黄12s | 13.3 | 1.5 | 2 | 钢结构 | 新设 |
| 18 | 山东半岛南4号风电场13号风机警示灯桩 | 36°27′14″.4N 121°25′12″.5E | 莫C黄12s | 13.3 | 1.5 | 2 | 钢结构 | 新设 |
| 19 | 山东半岛南4号风电场14号风机助航灯桩 | 36°27′30″.0N 121°26′01″.8E | 莫C黄12s | 13.3 | 1.5 | 4 | 钢结构 | 新设 |
| 20 | 山东半岛南4号风电场19号风机警示灯桩 | 36°28′01″.3N 121°27′41″.3E | 莫C黄12s | 13.3 | 1.5 | 2 | 钢结构 | 新设 |
| 21 | 山东半岛南4号风电场24号风机警示灯桩 | 36°28′33″.3N 121°29′23″.3E | 莫C黄12s | 13.3 | 1.5 | 5 | 钢结构 | 新设 |
| 22 | 山东半岛南4号风电场29号风机警示灯桩 | 36°28′31″.8N 121°31′15″.4E | 莫C黄12s | 13.3 | 1.5 | 5 | 钢结构 | 新设 |
| 23 | 山东半岛南4号风电场30号风机警示灯桩 | 36°24′31″.3N 121°21′24″.0E | 莫C黄12s | 13.3 | 1.5 | 5 | 钢结构 | 新设 |
| 24 | 山东半岛南4号风电场36号风机警示灯桩 | 36°25′11″.2N 121°23′31″.1E | 莫C黄12s | 13.3 | 1.5 | 2 | 钢结构 | 新设 |
| 25 | 山东半岛南4号风电场43号风机警示灯桩 | 36°25′57″.6N 121°25′59″.4E | 莫C黄12s | 13.3 | 1.5 | 2 | 钢结构 | 新设 |
| 26 | 山东半岛南4号风电场44号风机助航灯桩 | 36°26′08″.2N 121°26′33″.8E | 莫C黄12s | 13.3 | 1.5 | 4 | 钢结构 | 新设 |
| 27 | 山东半岛南4号风电场48号风机警示灯桩 | 36°26′34″.7N 121°27′58″.6E | 莫C黄12s | 13.3 | 1.5 | 2 | 钢结构 | 新设 |
| 28 | 山东半岛南4号风电场53号风机警示灯桩 | 36°27′07″.9N 121°29′44″.2E | 莫C黄12s | 13.3 | 1.5 | 2 | 钢结构 | 新设 |
| 29 | 山东半岛南4号风电场58号风机警示灯桩 | 36°27′41″.0N 121°31′30″.2E | 莫C黄12s | 13.3 | 1.5 | 5 | 钢结构 | 新设 |
| 30 | 山东半岛南4号风电场升压站警示灯桩 | 36°26′48″.6N 121°24′47″.7E | 莫C黄12s | 33.4 | 1.5 | 5 | 钢结构 | 新设 |

二、实体AIS航标参数

| 序号 | 名称 | 英文名称 | 位置 （WGS-84坐标） | MMSI | 发射 模式 | 发射 间隔 | 用途 种类 | 附记 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 山东半岛南3号风电场A01风机实体AIS航标 | SDS NO3 WindFarm A01 | 36°22′54″.0N 121°22′31″.0E | 994121239 | 自主 连续 | 180秒 | 灯桩 （专用标志） | 新设 |
| 2 | 山东半岛南3号风电场A29风机实体AIS航标 | SDS NO3 WindFarm A29 | 36°25′45″.0N 121°31′38″.2E | 994121240 | 自主 连续 | 180秒 | 灯桩 （专用标志） | 新设 |
| 3 | 山东半岛南3号风电场A30风机实体AIS航标 | SDS NO3 WindFarm A30 | 36°24′40″.9N 121°31′54″.6E | 994121241 | 自主 连续 | 180秒 | 灯桩 （专用标志） | 新设 |
| 4 | 山东半岛南3号风电场A58风机实体AIS航标 | SDS NO3 WindFarm A58 | 36°21′23″.2N 121°22′59″.7E | 994121242 | 自主 连续 | 180秒 | 灯桩 （专用标志） | 新设 |
| 5 | 山东半岛南3号风电场升压站实体AIS航标 | SDS NO3 WindFarm Booster Station | 36°22′48″.9N 121°25′51″.8E | 994121243 | 自主 连续 | 180秒 | 灯桩 （专用标志） | 新设 |
| 6 | 山东半岛南4号风电场1号风机实体AIS航标 | SDS NO4 WindFarm 1 | 36°25′53″.9N 121°20′57″.6E | 994121244 | 自主 连续 | 180秒 | 灯桩 （专用标志） | 新设 |
| 7 | 山东半岛南4号风电场24号风机实体AIS航标 | SDS NO4 WindFarm 24 | 36°28′33″.3N 121°29′23″.3E | 994121245 | 自主 连续 | 180秒 | 灯桩 （专用标志） | 新设 |
| 8 | 山东半岛南4号风电场29号风机实体AIS航标 | SDS NO4 WindFarm 29 | 36°28′31″.8N 121°31′15″.4E | 994121246 | 自主 连续 | 180秒 | 灯桩 （专用标志） | 新设 |
| 9 | 山东半岛南4号风电场30号风机实体AIS航标 | SDS NO4 WindFarm 30 | 36°24′31″.3N 121°21′24″.0E | 994121247 | 自主 连续 | 180秒 | 灯桩 （专用标志） | 新设 |
| 10 | 山东半岛南4号风电场58号风机实体AIS航标 | SDS NO4 WindFarm 58 | 36°27′41″.0N 121°31′30″.3E | 994121248 | 自主 连续 | 180秒 | 灯桩 （专用标志） | 新设 |
| 11 | 山东半岛南4号风电场升压站实体AIS航标 | SDS NO4 WindFarm Booster Station | 36°26′48″.6N 121°24′47″.7E | 994121249 | 自主 连续 | 180秒 | 灯桩 （专用标志） | 新设 |