航标参数表：

**一、灯桩**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 航标名称 | 位置(WGS-84) | 灯质 | 灯高（米） | 标高（米） | 射程（海里） | 构造 | 附记 |
| 1 | 渤中海上风电 B1Y01号警示灯桩 | 38°17′56.3″ N 118°45′7.6″E | 莫（C）黄12秒 | 13.5 | 1.5 | 5 | 钢结构 | 新设 |
| 2 | 渤中海上风电 B1Y02号警示灯桩 | 38°18′3.4″ N 118°46′43.1″E | 莫（C）黄12秒 | 13.5 | 1.5 | 2 | 钢结构 | 新设 |
| 3 | 渤中海上风电 B1Y03号警示灯桩 | 38°18′8.6″ N 118°47′54.7″E | 莫（C）黄12秒 | 13.5 | 1.5 | 5 | 钢结构 | 新设 |
| 4 | 渤中海上风电 B1Y04号警示灯桩 | 38°18′17.9″ N 118°50′4.7″E | 莫（C）黄12秒 | 13.5 | 1.5 | 5 | 钢结构 | 新设 |
| 5 | 渤中海上风电 B1Y05号警示灯桩 | 38°18′22.9″ N 118°51′12.3″E | 莫（C）黄12秒 | 13.5 | 1.5 | 2 | 钢结构 | 新设 |
| 6 | 渤中海上风电 B1Y06号警示灯桩 | 38°18′25.8″ N 118°52′20.0″ | 莫（C）黄12秒 | 13.5 | 1.5 | 5 | 钢结构 | 新设 |
| 7 | 渤中海上风电 B1Y07号警示灯桩 | 38°16′2.1″ N 118°54′22.3″E | 莫（C）黄12秒 | 13.5 | 1.5 | 2 | 钢结构 | 新设 |
| 8 | 渤中海上风电 B1Y08号警示灯桩 | 38°15′4.1″ N 118°54′28.2″E | 莫（C）黄12秒 | 13.5 | 1.5 | 5 | 钢结构 | 新设 |
| 9 | 渤中海上风电 B1Y09号警示灯桩 | 38°15′3.5″ N 118°53′19.1″E | 莫（C）黄12秒 | 13.5 | 1.5 | 2 | 钢结构 | 新设 |
| 10 | 渤中海上风电 B1Y10号警示灯桩 | 38°15′31.9″ N 118°52′21.7″E | 莫（C）黄12秒 | 13.5 | 1.5 | 2 | 钢结构 | 新设 |
| 11 | 渤中海上风电 B1Y11号警示灯桩 | 38°15′51.3″ N 118°51′17.2″E | 莫（C）黄12秒 | 13.5 | 1.5 | 5 | 钢结构 | 新设 |
| 12 | 渤中海上风电 B1Y12号警示灯桩 | 38°17′12.1″ N 118°47′42.9″E | 莫（C）黄12秒 | 13.5 | 1.5 | 5 | 钢结构 | 新设 |
| 13 | 渤中海上风电 B1Y13号警示灯桩 | 38°17′4.0″ N 118°46′37.5″E | 莫（C）黄12秒 | 13.5 | 1.5 | 2 | 钢结构 | 新设 |
| 14 | 渤中海上风电 B1Y14号警示灯桩 | 38°17′5.7″ N 118°45′6.7″E | 莫（C）黄12秒 | 13.5 | 1.5 | 5 | 钢结构 | 新设 |
| 15 | 渤中海上风电 B1Y15号警示灯桩 | 38°17′22.0″ N 118°49′54.5″E | 莫（C）黄12秒 | 13.5 | 1.5 | 5 | 钢结构 | 新设 |
| 16 | 渤中海上风电B1升压站警示灯桩1 | 38°16′50.4″ N 118°51′16.3″E | 莫（C）黄12秒 | 34.5 | 1.5 | 5 | 钢结构 | 新设 |
| 17 | 渤中海上风电B1升压站警示灯桩2 | 38°16′48.6″ N 118°51′16.6″E | 莫（C）黄12秒 | 34.5 | 1.5 | 5 | 钢结构 | 新设 |

**二、实体AIS航标**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 中文名称 | 英文名称 | 位置（WGS-84） | MMSI | 用途  种类 | 播发  模式 | 播发  周期 | 附记 |
| 1 | 渤中海上风电 B1Y01号警示灯桩实体 AIS 航标 | B1Y01 BOZHONG WIND FARM | 38°17′56.3″ N 118°45′7.6″E | 994121054 | 全向灯桩 | 自主  连续 | 180 s | 新设 |
| 2 | 渤中海上风电 B1Y03号警示灯桩实体 AIS 航标 | B1Y03 BOZHONG WIND FARM | 38°18′8.6″ N 118°47′54.7″E | 994121055 | 全向灯桩 | 自主  连续 | 180 s | 新设 |
| 3 | 渤中海上风电 B1Y04号警示灯桩实体 AIS 航标 | B1Y04 BOZHONG WIND FARM | 38°18′17.9″ N 118°50′4.7″E | 994121056 | 全向灯桩 | 自主  连续 | 180 s | 新设 |
| 4 | 渤中海上风电 B1Y06号警示灯桩实体 AIS 航标 | B1Y06 BOZHONG WIND FARM | 38°18′25.8″ N 118°52′20.0″E | 994121057 | 全向灯桩 | 自主  连续 | 180 s | 新设 |
| 5 | 渤中海上风电 B1Y08号警示灯桩实体 AIS 航标 | B1Y08 BOZHONG WIND FARM | 38°15′4.1″ N 118°54′28.2″E | 994121058 | 全向灯桩 | 自主  连续 | 180 s | 新设 |
| 6 | 渤中海上风电 B1Y11号警示灯桩实体 AIS 航标 | B1Y11 BOZHONG WIND FARM | 38°15′51.3″ N 118°51′17.2″E | 994121059 | 全向灯桩 | 自主  连续 | 180 s | 新设 |
| 7 | 渤中海上风电 B1Y12号警示灯桩实体 AIS 航标 | B1Y12 BOZHONG WIND FARM | 38°17′12.1″ N 118°47′42.9″E | 994121060 | 全向灯桩 | 自主  连续 | 180 s | 新设 |
| 8 | 渤中海上风电 B1Y14号警示灯桩实体 AIS 航标 | B1Y14 BOZHONG WIND FARM | 38°17′5.7″ N 118°45′6.7″E | 994121061 | 全向灯桩 | 自主  连续 | 180 s | 新设 |
| 9 | 渤中海上风电 B1Y15号警示灯桩实体 AIS 航标 | B1Y15 BOZHONG WIND FARM | 38°17′22.0″ N 118°49′54.5″E | 994121062 | 全向灯桩 | 自主  连续 | 180 s | 新设 |
| 10 | 渤中海上风电B1升压站警示灯桩实体 AIS 航标 | B1 BOZHONG WIND FARM | 38°16′50.4″ N 118°51′16.3″E | 994121063 | 全向灯桩 | 自主  连续 | 180 s | 新设 |