附件：灯桩参数表

| 序号 | 航标编号 | 航标名称 | 位置 | 灯质 | 灯高（米） | 标高（米） | 射程 （海里） | 构造 | 附记 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 山东半岛南V场址A7号风机警示灯桩 | 36°28′04″.4N 121°12′57″.5E | 莫(C)黄12秒 | 11.64 | 1 | 5 | 钢结构 | 新设 |
| 2 |  | 山东半岛南V场址A17号风机警示灯桩 | 36°22′34″.6N 121°14′49″.0E | 莫(C)黄12秒 | 11.64 | 1 | 5 | 钢结构 | 新设 |
| 3 |  | 山东半岛南V场址A33号风机警示灯桩 | 36°25′56″.6N 121°14′23″.6E | 莫(C)黄12秒 | 11.64 | 1 | 5 | 钢结构 | 新设 |
| 4 |  | 山东半岛南V场址A38号风机警示灯桩 | 36°25′56″.6N 121°16′29″.4E | 莫(C)黄12秒 | 11.64 | 1 | 5 | 钢结构 | 新设 |
| 5 |  | 山东半岛南V场址A46号风机警示灯桩 | 36°24′59″.9N 121°14′49″.7E | 莫(C)黄12秒 | 11.64 | 1 | 5 | 钢结构 | 新设 |
| 6 |  | 山东半岛南V场址A49号风机警示灯桩 | 36°25′18″.9N 121°16′19″.2E | 莫(C)黄12秒 | 11.64 | 1 | 5 | 钢结构 | 新设 |
| 7 |  | 山东半岛南V场址A50号风机警示灯桩 | 36°23′51″.2N 121°14′49″.6E | 莫(C)黄12秒 | 11.64 | 1 | 5 | 钢结构 | 新设 |
| 8 |  | 山东半岛南V场址A64号风机警示灯桩 | 36°22′58″.7N 121°14′49″.7E | 莫(C)黄12秒 | 11.64 | 1 | 5 | 钢结构 | 新设 |
| 9 |  | 山东半岛南V场址A65号风机警示灯桩 | 36°22′13″.0N 121°14′42″.3E | 莫(C)黄12秒 | 11.64 | 1 | 5 | 钢结构 | 新设 |
| 10 |  | 山东半岛南V场址A70号风机警示灯桩 | 36°21′57″.6N 121°14′23″.5E | 莫(C)黄12秒 | 11.64 | 1 | 5 | 钢结构 | 新设 |

实体AIS航标参数

| 序号 | 中文名称 | 英文名称 | 位置 （WGS-84坐标） | MMSI | 发射 模式 | 发射时间间隔 | 用途 种类 | 附记 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 山东半岛南V场址A46号风机实体AIS航标 | SDS V WindFarm A46 | 36º24′59″.9N 121º14′49″.7E | 994141040 | 自主 连续 | 180秒 | 灯桩 （专用标志） | 新设 |
|  | 山东半岛南V场址A49号风机实体AIS航标 | SDS V WindFarm A49 | 36º25′18″.9N 121º16′19″.2E | 994141041 | 自主 连续 | 180秒 | 灯桩 （专用标志） | 新设 |
|  | 山东半岛南V场址A65号风机实体AIS航标 | SDS V WindFarm A65 | 36º22′13″.0N 121º14′42″.3E | 994141043 | 自主 连续 | 180秒 | 灯桩 （专用标志） | 新设 |