附件：航标参数表

一、灯桩

| 序号 | 航标编号 | 航标名称 | 位置 | 灯质 | 灯高（米） | 标高（米） | 射程 （海里） | 构造 | 附记 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | U2A1号风机警示灯桩 | 36°29′21″.6N 121°41′07″.1E | 莫（C）黄12秒 | 12 | 1.2 | 5 | 不锈钢管结构 | 新设 |
| 2 |  | U2A15 号风机警示灯桩 | 36°27′42″.4N 121°32′53″.3E | 莫（C）黄12秒 | 12 | 1.2 | 5 | 不锈钢管结构 | 新设 |
| 3 |  | U2A17 号风机警示灯桩 | 36°28′27″.1N 121°41′26″.7E | 莫（C）黄12秒 | 12 | 1.2 | 3 | 不锈钢管结构 | 新设 |
| 4 |  | U2A33 号风机警示灯桩 | 36°26′26″.8N 121°32′43″.7E | 莫（C）黄12秒 | 12 | 1.2 | 3 | 不锈钢管结构 | 新设 |
| 5 |  | U2A34 号风机警示灯桩 | 36°27′32″.6N 121°41′46″.3E | 莫（C）黄12秒 | 12 | 1.2 | 3 | 不锈钢管结构 | 新设 |
| 6 |  | U2A51 号风机警示灯桩 | 36°25′16″.9N 121°33′03″.0E | 莫（C）黄12秒 | 12 | 1.2 | 3 | 不锈钢管结构 | 新设 |
| 7 |  | U2A52 号风机警示灯桩 | 36°26′38″.1N 121°42′05″.9E | 莫（C）黄12秒 | 12 | 1.2 | 5 | 不锈钢管结构 | 新设 |
| 8 |  | U2A56 号风机警示灯桩 | 36°26′06″.4N 121°40′15″.6E | 莫（C）黄12秒 | 12 | 1.2 | 3 | 不锈钢管结构 | 新设 |
| 9 |  | U2A60 号风机警示灯桩 | 36°25′34″.6N 121°38′25″.4E | 莫（C）黄12秒 | 12 | 1.2 | 3 | 不锈钢管结构 | 新设 |
| 10 |  | U2A64 号风机警示灯桩 | 36°25′02″.8N 121°36′35″.1E | 莫（C）黄12秒 | 12 | 1.2 | 3 | 不锈钢管结构 | 新设 |
| 11 |  | U2A68 号风机警示灯桩 | 36°24′31″.0N 121°34′44″.9E | 莫（C）黄12秒 | 12 | 1.2 | 3 | 不锈钢管结构 | 新设 |
| 12 |  | U2A71 号风机警示灯桩 | 36°24′07″.1N 121°33′22″.2E | 莫（C）黄12秒 | 12 | 1.2 | 5 | 不锈钢管结构 | 新设 |
| 13 |  | U2 升压站警示灯桩 | 36°28′27″.6N 121°39′27″.2E | 莫（C）黄12秒 | 33 | 1.2 | 5 | 不锈钢管结构 | 新设 |

二、实体AIS航标

| 序号 | 航标编号 | 航标名称 | 英文名称 | MMSI | 位置 | 发射模式 | 用途种类 | 播发间隔 | 附记 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | U2A1号风机 实体AIS航标 | SDS U2 Wind Farm A1 | 994141050 | 36°29′21″.6N 121°41′07″.1E | 自主连续 | 专用标志 | 180 （秒） | 新设 |
| 2 |  | U2A15号风机 实体AIS航标 | SDS U2 Wind Farm A15 | 994141101 | 36°27′42″.4N 121°32′53″.3E | 自主连续 | 专用标志 | 180 （秒） | 新设 |
| 3 |  | U2A52号风机 实体AIS航标 | SDS U2 Wind Farm A52 | 994141102 | 36°26′38″.1N 121°42′05″.9E | 自主连续 | 专用标志 | 180 （秒） | 新设 |
| 4 |  | U2A71号风机 实体AIS航标 | SDS U2 Wind Farm A71 | 994141103 | 36°24′07″.1N 121°33′22″.2E | 自主连续 | 专用标志 | 180 （秒） | 新设 |
| 5 |  | U2升压站 实体AIS航标 | SDS U2 Wind Farm SS | 994141104 | 36°28′27″.6N 121°39′27″.2E | 自主连续 | 专用标志 | 180 （秒） | 新设 |